## Slide 1
750LP
780/60
710/50
685 LP
710/50
530/30
Blue Laser (488nm, 100mW)
Red laser (644nm,100mW)
Alexa 700
APC Cy7
APC-Alexa750
Alexa 488
FITC
CFSE
SYTOX Green
BODIPY
SYBR Green
*GFP
PerCP-Cy5.5
* YFP
505LP
488/10
Side Scatter
685LP
670/30
APC
Alexa 647
Cy5
*GFP/YFP Combination Requires PMT Filter Change
Detector A: 560/40 w/ 527LP
Detector B: 515/20 w/ 505LP

## Slide 2
LSR II Green laser (561nm, 50mW)
750LP
780/40
685LP
640LP
600LP
695/40
660/20
610/20
585/12
PE-Cy7
PE-Cy5.5
PE-Cy5
7-AAD
Nile Red
PE-Texas Red
mCherry
PI
DsRed
PE
Alexa 546
mStrawberry
mTomao
RFP

## Slide 3
Q655
Aria II Violet laser (405nm, 50mW)
Q605
670/30
635LP
610/20
Other Fluorochromes available on 405 trigon require Filter and configuration Change.
560/40 Filter:
*Alexa 430
*Pacific Orange
*Q565
600
582/15
Alexa 405**
Q585
Alexa 430*
Pacific Orange*
Q565*
AmCyan**
CFP**
Pacific Blue**
440/80 Filter:
**Alexa 405
**AmCyan
**CFP
**Pacific Blue